Analiza ilościowa, miareczkowanie. Kompleksometria.

......................................................                                                                                  ......................................

Nazwisko i imię, grupa                                                                                                                     data

1. Oznaczanie twardości węglanowej wody.

a) przygotuj trzy kolby zawierające po 100 ml badanej wody

b) dodaj do każdej po 3 krople roztworu oranżu metylowego

c) miareczkuj roztworem HCl do pierwszej zauważalnej zmiany barwy na czerwony

d) oblicz twardość węglanową wg wzoru z części teoretycznej (pamiętaj o uwzględnieniu stężenia kwasu)

Wykonanie:

| Czynności | Sprzęt i odczynniki | Objętość titranta |
| --- | --- | --- |
|  |  | V1 = V2 = V3 = |
| Obliczanie wyniku |  | Wynik: tw1= tw2= tw3= tw0= |

2. Oznaczenie twardości całkowitej wody.

a) przygotuj kolbę zawierającą 50 ml badanej wody

b) dodaj 2 M kwasu HCl do pH 3 i ogrzej do wrzenia

c) po ostudzeniu dodaj 2 M amoniak do pH 9

d) dodaj 0,3 ml czerni eriochromowej T

e) miareczkuj roztworem 0,01 M EDTA do zmiany barwy z fiołkowego na niebieski

f) oblicz twardość całkowitą wg wzoru z części teoretycznej.

g) pomiar w miarę możliwości powtórzyć trzy razy.

Wykonanie:

| Czynności | Sprzęt i odczynniki | Objętość titranta |
| --- | --- | --- |
|  |  | V1 = V2 = V3 = |
| Obliczanie wyniku |  | Wynik: tw1= tw2= tw3= tw0= |