Analiza ilościowa, miareczkowanie. Alkacymetria.

......................................................                                                                                  ......................................

Nazwisko i imię, grupa                                                                                                                     data

1. Oznaczanie stężenia badanego roztworu kwasu ..................... za pomocą mianowanego roztworu 0,1-molowego NaOH.

a) przygotuj trzy naważki (objętości) badanego kwasu

b) dodaj do każdej po 3 krople fenoloftaleiny

c) miareczkuj roztworem NaOH do pierwszego zauważalnego różowego zabarwienia

d) odczekaj 0,5 minuty, jeżeli barwa nie zniknie zakończ miareczkowanie

e) jeżeli barwa zniknie – dodaj jeszcze kroplę roztworu

f) oblicz stężenie kwasu

Wykonanie:

| Czynności | Sprzęt i odczynniki | Objętość titranta |
| --- | --- | --- |
|  |  | V1 = V2 = V3 = |
| Obliczanie wyniku |  | Wynik: c1= c2= c3= ckwasu= |

2. Obliczenie stężenia na podstawie wyników miareczkowania.

Zad.1. Oblicz stężenie kwasu azotowego (V), mając następujące dane:

- objętość próbki miareczkowanej – 25,00 cm3 HNO3

- objętość titrantu: 19,50 cm3 i 20,00 cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,5400 mol/dm3

Zad. 2. Oblicz stężenie roztworu NaOH użytego do miareczkowania roztworu H2C2O4, sporządzonego przez rozpuszczenie w wodzie 12,0000 g substancji w kolbie o pojemności 1 dm3 i dopełnienie wodą do kreski. Do miareczkowania pobrano trzy próbki H2C2O4 po 25 cm3 każda, a zużyto V1=15,30; V2=15,25; V3=15,20 cm3 roztworu NaOH.